|  | Приложение №1 к договору №___ от «____» ________ 202_г. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ для заказа К(Р)(Т)П(Н)-___/6(10)/0,4 |
| --- | --- |

ПОКУПАТЕЛЬ:

ТЕЛЕФОН:   	                            E-MAIL:

Ф.И.О. КОНТАКТНОГО ЛИЦА:

| ПАРАМЕТРЫ | ОТВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес: |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (У1 или УХЛ1) |  |
| Тип абонентской части |  |
| Сейсмостойкость БМЗ по шкале MSK-64 |  |
| Степень огнестойкости БМЗ по СНИП 21-01-97 |  |
| Тип фундамента |  |
| Наличие лестниц и площадок обслуживания |  |
| Водосточная система |  |
| Обогрев водостока |  |
| Обогрев крыши |  |
| Наличие молниезащиты |  |
| Количество силовых трансформаторов |  |
| Мощность силового трансформатора (нужное подчеркнуть) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Тип силового тр.-ра и группа соединения обмоток | Масляный |  |
|  | Сухой |  |
| Ном.напряжение (ВН), кВ | 6, 10 |  |
| РУВН (укажите тип) | КСО-S6 «Московия» |  |
|  | КРУ-М «Московия» |  |
|  | КРУ «Московия» |  |
|  | КРУЭ |  |
| РУНН (укажите тип) | НКУ «Московия» | Исп.1.1 |  |
|  |  | Исп.1.2 |  |
|  |  | Исп.2.1 |  |
|  |  | Исп.2.2 |  |
|  |  | Исп. 3 |  |
|  |  | Исп. 4 |  |
| Щит учета (кол-во, тип счетчиков) |  |
| Цвет КТП (согласно каталогу RAL) |  |
| Габарит модуля (Д×Ш×В), мм |  |
| Опции: |  |

ПРИМЕЧАНИЕ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

- В типовом варианте соединения «РУВН – Трансформатор» кабель типа АПвВнг-LS 3х(1х95/35), «РУНН – Трансформатор» алюминиевая шина АД31Т, медная шина или провод типа ВВГнг(А)-LS, «РУВН – РУВН» кабель типа АПвВнг-LS 3х(1х240/70) , «РУНН – РУНН» алюминиевая шина АД31Т, медная шина или провод типа ВВГнг(А)-LS по умолчанию входят в комплект поставки. В случае исключения из поставки данных видов соединений или изменения сечения, марки кабеля, провода или шины необходимо прописать в опросном листе и согласовать со специалистами ООО «БНК».

Представитель ООО «БНК»:				Представитель __________________________

____________________/_________________		__________________________/______________

«___» ______________202__г.				«______» ________________202___ г.

М.П.							М.П.

|  | Приложение №1 к договору №___ от «____» ________ 202_г. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ для заказа К(Р)(Т)П(Н)-___/6(10)/0,4 |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ:

- Приложение №1. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА РУВН;

- Приложение №2. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА РУНН;

- Приложение №3. КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ В К(Р)(Т)П(Н);

- Приложение №4. ТЕХ.ЗАДАНИЕ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ.

Представитель ООО «БНК»:				Представитель __________________________

____________________/_________________		__________________________/______________

«___» ______________202__г.				«______» ________________202___ г.

М.П.							М.П.

# Text boxes

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОПРОСНОГО ЛИСТА НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НА ПОДСТАНЦИИ К(Р)(Т)П(Н)

КОНТАКТЫ ДЛЯ ВОПРОСОВ:

+7 (863) 285-03-85

INFO@BNK-AZOV.RU